## Sheet1
Pipettor Brand |  |  | Eppendorf | [11 empty] | Gilson | [10 empty] | Thermofisher | [27 empty] | DLAB | [16 empty] | Brand | [8 empty] | Sartorius Biohit
Pipettor Maker/Channels |  |  | Research plus/Single-channel | [7 empty] | Research plus/8-channel |  |  |  | PIPETMAN® Single-channel | [7 empty] | PIPETMAN® 8-channel |  |  | F1 micro / Single-channel |  |  |  | F1 / Single-channel | [5 empty] | F2/ Single-channel |  |  |  |  | F2 micro/ Single-channel |  |  |  | F3 micro/ Single-channel |  |  | F3/ Single-channel |  |  |  |  | F3/ 8-channel | TopPette /Single-channel | [6 empty] | TopPette/8-channel |  | MicroPette/Single-channel | [5 empty] | MicroPette/8-channel |  | Transferpette/12-channel | Transferpette/Single-channel | [7 empty] | Proline® Plus /8-channel |  |  | Proline® Plus/Single-channel
Pipettor Volume Range |  |  | 0.1-2.5μL | 0.5-10μL | 2-20μL （grey) | 2-20μL （yellow) | 10-100μL | 20-200μL | 30-300μL | 100-1000μL | 0.5-10μL | 10-100μL | 30-300μL | 120-1200μL | 100-1000μL | 0.5-10μL | 0.2-2μL | 1-10μL | 2-20μL | 10-100μL | 20-200μL | 100-1000μL | 1-10μL | 20-200μL | 30-300μL | 0.2-2 μl 4641010N | 0.5-5μL 4641020N | 1-10μL 4641030N | 2-20 μl 4641050N | 1-10 μl 4641040N | 2-20ul 4641060N | 10-100 μl 4641070N | 20-200 μl 4641080N | 30-300 μl 4641090N | 100-1000 μl 4641100N | 1-10μL 4642040 | 2～20μl 4642060 | 10～100μl 4642070 | 20～200μl 4642080 | 100～1000μl 4642090 | 0.2-2μL 4642010 | 0.5-5ul 4642020 | 1-10μL | 2～20μl 4642050 | 1-10μL 4640000 | 2～20μl 4640020 | 5～50μl 4640080 | 1-10μL 4640010 | 2-20ul 4640030 | 10～100μl 4640040 | 20～200μl 4640050 | 100～1000μl 4640060 | 30 to 300 μL | 0.1-2.5μL | 0.5-10μL | 2-20μL | 5-50 μL | 10-100μL | 20-200μL | 100-1000 μL | 0.5-10μL | 50-300ul | 0.1-2.5μL | 0.5-10μL | 10-100μL | 20-200μL | 50-200μL | 100-1000μL | 0.5-10μL | 50-300μL | 0.5-10ul | 0.1-1 μL | 0.1-2.5μL | 0.5-10μL | 2-20 μL | 5-50μL | 10-100μL | 20-200μL | 100-1000μL | 0.5-10 µl | 10-100 µl | 30-300 µl | 0.1-3 µl | 0.5-10 µl | 2-20 µl | 5-50 µl | 10-100 µl | 20-200 µl | 100-1000 µl
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | 列55 | 列56 | 列57 | 列58 | 列59 | 列60 | 列61 | 列62 | 列63 | 列64 | 列65 | 列68 | 列69 | 列70 | 列71 | 列72 | 列73 | 列74 | 列75 | 列76 | 列77 | 列662 | 列94 | 列88 | 列89 | 列91 | 列862 | 列87 | 列92 | 列93 | 列78 | 列79 | 列80 | 列81 | 列82 | 列83 | 列84 | 列85 | 列67 | 列16 | 列17 | 列18 | 列19 | 列20 | 列21 | 列22 | 列23 | 列24 | 列27 | 列28 | 列29 | 列30 | 列31 | 列32 | 列33 | 列34 | 列35 | 列36 | 列37 | 列38 | 列39 | 列40 | 列41 | 列42 | 列43 | 列44 | 列45 | 列46 | 列47 | 列48 | 列49 | 列50 | 列51 | 列52 | 列53
Non Filter Tips | Bio Basic Asia Pacific Product Code:
10μL | U201、U201-ST |  | √ | √ | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √ | [9 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ | [5 empty] | √ |  |  |  | √
200μL | U205、U205-ST |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √
1000μL | U206 | [8 empty] | √ | [11 empty] | √ | [12 empty] | √ |  |  |  |  | √ | [11 empty] | √ | [7 empty] | √ | [7 empty] | √ | [10 empty] | √ | [9 empty] | √
1000μL Extended Length | U206-EX-ST | [8 empty] | √ | [11 empty] | √ | [12 empty] | √ |  |  |  |  | √ | [11 empty] | √ | [7 empty] | √ | [7 empty] | √ | [10 empty] | √ | [9 empty] | √
Aerosol Filter Tips, Low Retention | Bio Basic Asia Pacific Product Code:
10μL Extended Length Aerosol Filter | U201F-EX-L |  | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | [6 empty] | √ | [9 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ |  |  | √ | √
20 μL Aerosol Filter | U203F-L |  |  | √ | √ | [5 empty] | √ | [6 empty] | √ | [9 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | [9 empty] | √ |  | √ |  | √ | √ | [5 empty] | √ |  |  | √ | √
20 μL Aerosol Filter (Broad) | U203F-B-L |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | [5 empty] | √ | √ | √ | [7 empty] | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
50 μL Aerosol Filter | U209F-L |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | [6 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [10 empty] | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √
100 μL Aerosol Filter | U204F-L |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | [6 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [10 empty] | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | [6 empty] | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √
200μL Aerosol Filter | U205F-L | [6 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ |  |  | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [10 empty] | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | [7 empty] | √ |  |  |  | √ | [5 empty] | √
200 μL Extended Length Aerosol Filter | U205F-EX-L | [6 empty] | √ | √ |  |  | √ | √ | [7 empty] | √ |  |  | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ | [10 empty] | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | [7 empty] | √ |  |  |  | √ | [5 empty] | √
1000 μL Extended Length Aerosol Filter | U206F-EX-L | [8 empty] | √ | [11 empty] | √ | [12 empty] | √ |  |  |  |  | √ | [11 empty] | √ | [7 empty] | √ | [7 empty] | √ | [10 empty] | √ | [9 empty] | √